| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Запрос № |  |
| Основные характеристики места установки: |  |
| Ветровой район эксплуатации * |  |
| Климатический район эксплуатации (min температура самых холодных суток обеспеченностью 0,98) и/или населенный пункт места установки** |  |
| Сейсмичность площадки строительства *** |  |
| Дополнительно |  |

- *- Указывается в соответствии с СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85)  Нагрузки и воздействия

- ** - Указывается в соответствии с СП.131.13330.2018 (СНиП 23-01-99) Строительная климатология

- ***- указывается в соответствии с СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81) Строительство в сейсмических районах,

- указывается при значении сейсмичности 7-мь баллов включительно и выше.

| Высота ствола мачты, м: | 30 |
| --- | --- |
| Штыревой молниеприемник, м (по умолчанию - 1,5 метра над верхней точкой устанавливаемого оборудования) | 1,5 |
| Вид покрытия металлоконструкций | Горячее цинкование (Ц.гор) |  | - ц |
|  | Дневная маркировка |  | - ц + лк. (кр.+ белая) |
|  | Комбинированная |  | - ц + лк. |

Характеристики осветительных приборов

| Схема расположения | Симметричная | Не симметричная* |
| --- | --- | --- |
|  | (круговая) |  |
| Наименование ОП (тип, производитель, мощность) |  |  |
| Количество ОП, шт |  |  |
| Масса ОП, кг / 1шт |  |  |
| Габариты ОП (ВхШхГ), м |  |  |
| Наименование блоков ПРА** (тип, производитель) |  |  |
| Масса ПРА**, кг / 1шт |  |  |
| Габариты ПРА** (ВхШхГ), м |  |  |
| Присоединительные размеры ПРА** |  |  |
| Количество режимов освещения |  |  |
| Наличие технологической питающей линии |  |  |
| * Требуется схема нацеливания ОП |  |  |
| ** Для ПРА независимого исполнения ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |

| Тип, сечение и напряжение питания (для каждого независимого ввода) |  |
| --- | --- |
| Необходимость шельфовой проводки кабелей (для каждого независимого ввода) |  |
| Дополнительно |  |
| Кол-во и тип ЗОМ** | шт. | ссдвоенный | шт. | одинарный |
| Дополнительно: |  |

*- по умолчанию мачты типа ММК-М поставляются с комплектом э/о с вводом одного кабеля питания

** - по умолчанию питание ЗОМ производится от независимого ввода

| Заземление: |
| --- |
| Наличие (указать количество до 3-х вкл.) точек для присоединения к внешнему контуру заземления в нижней части ствола | -ДА _____точек | -НЕТ |
| Элементы для монтажа и обслуживания, заказываемые отдельно: |  |  |
| Закладной элемент фундамента |  | -ДА |  | -НЕТ |
| Монтажный комплект (необходим для сборки мачты): |  | -ДА |  | -НЕТ |
| Эксплуатационный комплект (электроинстрмент для спуска-подъема короны) |  | -ДА |  | -НЕТ |

Примеры расположения прожекторов:

симметричное                                     несимметричное

| ОЛ заполнил | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |